## tone-l06
電気，ガス及び水道
| 95 発 電 所 数 及 び 最 大 出 力 | [5 empty] | 昭和59～63年度
この表は中国電力(株)における県分のみの数値で，電気事業用のみである。ただし，変電所と送電線路は中国電力(株)広島支店管内の数値である。
中国電力株式会社第一企画室
年 度 |  |  |  | 発 電 所 |  |  |  | 変 電 所 |  | 送電線路 (こう長 Km) 1) | 配電線路 (こう長 Km) 1)
|  |  |  | 水 力 |  | 火 力
|  |  |  | 個 所 数 | 認 可 最 大 出 力 (kW) | 個 所 数 | 認 可 最 大 出 力 (kW) | 個 所 数 | 変電所出力(kVA)
| 昭和 | 59 | 年度末 | 29 | 990025 | 1 | 266000 | 90 | 7245500 | 1898 | 18645
|  | 60 |  | 29 | 990325 | 1 | 134000 | 92 | 7694500 | 1888 | 18861
|  | 61 |  | 30 | 995225 | 1 | 134000 | 93 | 8210500 | 1840 | 19741
|  | 62 |  | 29 | 990825 | 1 | 134000 | 96 | 8229500 | 1870 | 20047
|  | 63 |  | 28 | 986425 | － | － | 99 | 8409500 | 1865 | 20396
1）こう長とは電線支持物（電柱等）間における水平距離をいう。