特定排出水のりん含有量に係る汚染状態及び特定排出水の量の計測方法新旧対照表
　　　　○特定排出水のりん含有量に係る汚染状態及び特定排出水の量の計測方法
平成十四年十月一日
告示第千十号
別表第一
　　特定排出水のりん含有量に係る汚染状態及び量の計測方法
	改正前	
　　　　○特定排出水のりん含有量に係る汚染状態及び特定排出水の量の計測方法
平成十四年十月一日
告示第千十号
別表第一
　　特定排出水のりん含有量に係る汚染状態及び量の計測方法	改正後	
七　以上のほか排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合	六　新たに設置若しくは構造等の変更がされた特定施設又は新たに設置された指定地域内事業場の場合	五　汚染状態が常に一定であると認められる場合	四　指定地域内事業場の設置者の責めに帰すことができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合	三　一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる場合	二　指定地域内事業場に測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の相当程度について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる場合	一　指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合	要件	
告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	りん含有量に係る汚染状態	計測法	
告示別記二の(三)に規定する計測法			告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	量		
七　以上のほか排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合	六　新たに設置若しくは構造等の変更がされた特定施設又は新たに設置された指定地域内事業場の場合	五　汚染状態が常に一定であると認められる場合	四　指定地域内事業場の設置者の責めに帰すことができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合	三　一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる場合	二　指定地域内事業場に測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の相当程度について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる場合	一　指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合	要件	
告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	りん含有量に係る汚染状態	計測法	
告示別記二の(三)に規定する計測法			告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	量		

特定排出水のりん含有量に係る汚染状態及び特定排出水の量の計測方法新旧対照表
別表第三
　　排出水及び特定排出水以外の排出水のりん含有量に係る汚染状態及び
　　量の計測方法(差し引き法)	改正前	
別表第三
　　排出水及び特定排出水以外の排出水のりん含有量に係る汚染状態及び
　　量の計測方法(差し引き法)	改正後	
七　以上のほか排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合	六　新たに設置又は構造等の変更がされた特定施設の場合	五　汚染状態が常に一定であると認められる場合	四　指定地域内事業場の設置者の責めに帰すことができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合	三　汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる場合	二　指定地域内事業場に測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の相当程度について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる場合	一　指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合	要件	
告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	りん含有量に係る汚染状態	計測法	
告示別記二の(三)に規定する計測法			告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	量		
七　以上のほか排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合	六　新たに設置又は構造等の変更がされた特定施設の場合	五　汚染状態が常に一定であると認められる場合	四　指定地域内事業場の設置者の責めに帰すことができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合	三　汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる場合	二　指定地域内事業場に測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の相当程度について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる場合	一　指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合	要件	
告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	告示別記一の(三)又は(四)に規定する計測法	りん含有量に係る汚染状態	計測法	
告示別記二の(三)に規定する計測法			告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	告示別記二の(三)に規定する計測法	量