自主点検表兼確認表　更新申請用　[短期入所生活介護（ユニット型）]

| 事業所名 | 職名 | 事業所対応者 | 確認日 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 |  |  | 自 主 点 検 項 目 |  |  |  | 自主点検 ※1 | 確認 欄 ※2 | 備 考（特記事項等） |  |
| 一般 |  |  | 事業所所在地の住所に誤りはないか。 |  |  |  | □ | □ | 申請書の記載住所と現地に誤りがないこと。 |  |
|  |  |  | ユニット（居室，共同生活室，洗面設備，便所を含む）又は浴室が２階以上にある場合、１以上の傾斜路若しくはエレベータを設置しているか。 |  |  |  | □ | □ | 平面図、写真と現地を確認。 |  |
|  |  |  | 段差の解消、スロープの設置など高齢者の利便性、安全に配慮した構造になっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  |  | 建物が建築基準法、消防法に適合しているか。 |  |  |  | □ | □ | 検査済証により確認。 |  |
|  |  |  | 耐火建築物であるか。（利用者の日常生活に充てられる場所が２階以上及び地階に設けていない場合は準耐火建築物で可） |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  |  | 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  |  | 階段の傾斜は緩やかになっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 利用定員 |  |  | 利用定員は２０人以上となっているか。 （併設の場合は２０人未満でも可） |  |  |  | □ | □ |  |  |
| ユ ニ ッ ト | ユニット全般 |  | １のユニットの利用定員は１０人以下となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 利用定員が１０人を超える場合、１２人以下であり、総ユニット数の半数以下になっていることを確認。 |  |
|  |  |  | 居室は、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられているか。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 居 室 |  | １の居室の定員は、１人となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 利用者への短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は２人とすることができる。 |  |
|  |  |  | 床面積は、利用者１人当たり１０．６５㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 床面積には、洗面・収納設備を含み、トイレは除く。面積は内法による測定。 |  |
|  |  |  | 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について考慮された構造になっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 共 同 生 活 室 |  | １の共同生活室の床面積は、２㎡にユニットの利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  |  | いずれかのユニットに属し、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有しているか。 |  |  |  | □ | □ | ・他のユニットの利用者が当該共同生活室を通過することなく、事業所内の他の場所に移動できること。 ・当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり談話等を楽しむことができるテーブル、椅子等の備品を備えた上で、共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。また、利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し、調理設備を設けることが望ましい。 |  |
| 事務室 |  |  | 記録保管庫、事務机等の必要な備品は備えているか。 |  |  |  | □ | □ | 設備備品一覧表により確認。 |  |
|  |  |  | 他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。 |  |  |  | □ | □ | 間仕切りや机を離す等により分けられていること。 |  |
|  |  |  | 適当な広さはあるか。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 自主点検表兼確認表 更新申請用 [短期入所生活介護（ユニット型）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事業所名 |  |  | 職名 | 事業所対応者 |  |  |  |  |
| 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | 自 主 点 検 項 目 |  |  | 自主点検 ※1 | 確認 欄 ※2 | 備 考（特記事項等） |  |
| 洗面設備 トイレ |  |  |  | 要介護者、車椅子使用者が使用するのに適しているか。 |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  |  |  | 居室ごと又は共同生活室ごとに適当数が設置されているか。 |  |  | □ | □ | 共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ所以上に分散させることが望ましい。 |  |
|  |  |  |  | ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。 |  |  | □ | □ | 設置されていることが望ましい。 |  |
| 浴室 |  |  |  | 要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 |  |  | □ | □ | 居室のある階ごとに設けることが望ましい。 |  |
|  |  |  |  | 脱衣室は設けられているか。 |  |  | □ | □ |  |  |
| 調理室 |  |  |  | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。 |  |  | □ | □ |  |  |
| 汚物処理室 |  |  |  | 他の設備と区別された一定のスペースを有しているか。 |  |  | □ | □ | 焼却炉，浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には，居室，共同生活室及び調理室から相当の距離を隔てていること。 |  |
| その他の 必要な 設備 |  |  |  | 医務室は設けられているか。 |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  |  |  | 洗濯室又は洗濯場 |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  |  |  | 介護材料室 |  |  | □ | □ |  |  |
| 廊下 |  |  |  | 廊下幅は片廊下で１．８ｍ以上、中廊下で２．７ｍ以上となっているか。なお、廊下幅の一部を拡張することにより、利用者等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、片廊下１．５ｍ以上、中廊下１．８ｍ以上で差し支えない。 |  |  | □ | □ | 中廊下とは、廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下。 |  |
| その他 |  |  |  | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。 |  |  | □ | □ |  |  |
| 人 員 ・ 運 営 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 主 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  | 自主点検 ※1 | 確認 欄 ※2 | 備 考（特記事項等） |  |
| 従業者の雇用関係書類（原本）、賃金台帳、資格関係書類は整備されているか。 |  |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等を見やすい場所に掲示しているか。 |  |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 |  |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  |

※１　自主点検欄は事業者が自主点検の上，チェックしてください。

※２　確認欄は，県が聞き取りや現地確認等によりチェックします。

※３　特別養護老人ホーム等に併設する場合において、本体施設の入所者の処遇に支障がない場合は、ユニットを除いて本体施設の設備を共用することができる。本体施設の設備を共用している場合は，申し出てください。