PRTR法指定化学物質に係る自主管理マニュアル（素案）

～～　木製家具製造業編　～～

㈱△△△△△

平成○年○月○日決定

本マニュアルは，事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し，環境の保全上の支障を未然に防止するため，「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号。以下「法」という。）に定める第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置を定めるものである。

なお，本マニュアルにおいては，法の定義に従うほか，第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を「指定化学物質」というものとする。

第一　指定化学物質等の製造，使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項

一　化学物質の管理の体系化

- 化学物質管理の方針

人・環境にやさしい家具作りを通じて、消費者の健康で快適な生活を支援していく一方，環境保全も社会生活の生命線であるとの基本的認識のもと，地域社会に貢献し，地域社会と共存する視点から，塗料に含まれる化学物質の環境への無用な排出を極力削減するよう努める。

化学物質による環境負荷をできるだけ削減するため，関係法令の遵守はもとより法第3条に基づく化学物質管理指針に留意するほか，可能な新規技術を積極的に導入するとともに，社員教育の充実に努める。また，当社で使用する製品は，MSDSを取り寄せ確認の上，できるだけ第一種指定化学物質を含有しない又は含有率の低い製品の使用に努める。

- 管理目標の設定

木製家具製造事業に伴い排出されるトルエン，キシレン等第一種指定化学物質の量について，第一種指定化学物質を含まない塗料の導入等により，平成１７年度排出量を平成１３年度排出量の５割に削減する。

- 管理計画の策定

前項の目標を達成するため，具体の管理計画を，取締役会の承認のもと別途定める。

- 管理計画の実施

ア　組織体制の整備

管理計画を着実に推進するため，本社に化学物質管理推進室を設置する。化学物質管理推進室長は，専務取締役を充てることとし，化学物質管理計画の実施について代表責任を有し，当該計画の実施について一切の権限を有する。

各事業所に化学物質管理推進員を置き，各事業所における管理計画の実施について一切の責任を有する。（体系図は，別図のとおり）

イ　作業要領の策定

管理計画を実施するために必要な，指定化学物質等の管理に係る具体的な措置の内容を定めた作業要領を策定する。

ウ　教育，訓練の実施

化学物質の管理の改善を促進し，環境の保全上の支障を未然に防止することの重要性を踏まえ，化学物質管理の方針（以下「方針」という。），管理計画及び作業要領を周知徹底する。

また，方針，管理計画及び作業要領の確実かつ円滑な達成又は実施を確保するため，指定化学物質等を取り扱う者，指定化学物質を排出する工程に従事する者及び管理部門の従事者等全ての関係者に対して，その内容に係る教育，訓練を継続的に実施する。

化学物質の漏出，火災，爆発等から環境を保全するため，防災訓練計画を策定し，必要な訓練を実施する。

エ　他の事業者との連携

具体例で示す要

当社が製品を販売した事業者から要請があった場合には，当該製品に含まれる指定化学物質等の適切な取扱い等について，適切な情報の提供等を行うよう努める。

このため，製品の製造事業者と十分な連携を図り，適切な取扱等に関する情報整備に努める。

- 管理の状況の評価及び方針等の見直し

化学物質管理推進室長は，方針，管理計画及び作業要領に照らして指定化学物質等の管理の状況についての評価を実施するための手順及び体制を確立する。

また，当該評価を適切に実施し，その結果を方針，管理計画及び作業要領並びに実施体制に反映させることにより，これらの継続的な見直しの実施に努める。

二　情報の収集，整理等

- 指定化学物質等の取扱量等の把握

化学物質管理推進員は，各事業所における第一種指定化学物質の取扱量，排出量及び移動量を把握し，毎年1回４月末日までに次の事項を化学物質管理推進室に報告する。

①前年の取扱量，排出量及び移動量

②指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の設置の状況

③指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の運転等の状況

化学物質管理推進室長は，指定化学物質等の管理の改善に資するため，各事業所から報告のあった指定化学物質等の取扱量等（製造量，使用量，貯蔵・保管量等）並びに指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の設置，運転等の状況を整理する。

- 指定化学物質等及び管理技術等に関する情報の収集

次の事項に関する情報の収集に努めるとともに，それら情報を利用することにより，必要な管理対策を実施する。

①元売り会社から提供される情報

②利用可能な文献

③自ら取り扱う指定化学物質等の性状

④自ら取り扱う指定化学物質等の取扱い及び管理の改善のための技術及び手法

三　管理対策の実施

当社で取り扱う指定化学物質について，上記二により把握又は収集した次の情報を勘案しつつ管理対策を実施する。

①有害性

②物理的化学的性状

③排出量

- 設備点検等の実施

化学物質推進員は，指定化学物質等を取り扱う施設及び設備について，次の事項等について定期的に点検し，その結果異常が認められた場合には，速やかに補修その他の必要な措置を講ずる。

- 損傷

- 腐食

- 指定化学物質の漏えいの有無等

- 指定化学物質を含有する廃棄物の管理

化学物質推進員は，指定化学物質を含有する廃棄物の発生抑制等に努めるとともに，廃棄物が運搬されるまでの間は，事業所内において適正に保管する。

また、当該廃棄物の処理を委託する場合にあっては、必要な情報を委託業者に提供する

- 設備の改善等による排出抑制措置の実施

化学物質管理推進室長は，指定化学物質の大気，水及び土壌への排出の抑制を図るため，指定化学物質等を取り扱う施設及び設備について，下記事項に留意しつつ，漏えい，揮発，浸透等に対する措置を管理計画に規定するよう努める。

ア　水及び土壌への浸透等の防止構造

指定化学物質等の取扱いに係る施設は，指定化学物質の水及び土壌への浸透および流出を防止するための適切な設備改善等の措置を講ずる。

イ　大気への揮発等による排出の抑制構造

指定化学物質を含まない塗料の導入に努める。

ウ　排水処理設備の設置

指定化学物質が排水等に含まれないように、指定化学物質を含んだ水の処理は原則クロ－ズタイプの処理装置を導入する。万一排出する場合には適切な処理設備を設置する等の必要な措置を講じる。

- 主たる工程に応じた取扱上の対策の実施

化学物質管理推進室長は，次に示す主たる工程ごとの対応事項に留意しつつ，事業所における取扱い工程を見直し，指定化学物質の排出の抑制に必要な対策を管理計画に規定するよう努める。

ア　貯蔵（入出荷，移送，分配を含む。）工程

指定化学物質を含む塗料等の貯蔵は指定された場所で保管をし、保管中の蓋の開放を防止し、漏えい、飛散、揮発等による指定化学物質の環境への排出を抑制するために必要な取扱上の措置を講じるように努める。

イ　その他の溶剤使用工程

その他の工程において揮発性又は水溶性の高い指定化学物質を含む溶剤等を使用する作業を行う場合は，溶剤使用装置や乾燥装置等の設備の適切な維持管理その他の必要な措置に努める。

第三　住民の理解の増進に関する事項

- 体制の整備

化学物質管理推進室長は，指定化学物質等の管理活動に対する住民の理解を深めることを目的に，必要な情報を適切に提供する等住民等との渉外業務に当らせるため，本社に渉外係を設置する。

- 情報の提供等

化学物質管理推進室長は，第一種指定化学物質の排出状況を含め，事業活動の内容，指定化学物質等の事業所内における管理の状況等に関し，報告書の作成及び配布，説明会の実施等による事業所周辺の住民等への情報の提供等に努めることにより，住民の理解の増進を図る。

- 住民の理解の増進のための人材の育成

化学物質管理推進室長は，指定化学物質等を取り扱う従業員に対して，次の視点から年2回研修会を開催する等教育及び訓練を実施する。

- 指定化学物質等の管理の状況等に関する住民の理解を深めることの必要性

- 住民への情報の提供，住民の意識の理解等を円滑に行うための手法

- その他化学物質の管理の改善の促進に必要な技能

第四　指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項

- 体制の整備等

化学物質管理推進室長は，法第十四条に基づき提供される指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報（MSDS）の効率的な活用を図るため，化学物質管理推進室にデータベースを整備する等適切な情報提供手段を講ずる。

なお，このデータベースの使用方法等については，当該指定化学物質等を取り扱う全ての関係者に対し周知徹底を図る。

- 情報の活用

化学物質管理推進室長は，事業所からの指定化学物質の排出状況の把握その他第一から第三までに規定する事項の適切な実施を図るため，指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を十分に活用する。

第五　事故対策

- 未然防止対策

取扱塗料は引火性の強い物質であることから，特に火気の取扱いに注意する。

指定化学物質取扱い設備は，日常点検、定期点検を実施し，異常の早期発見に努める。異常が発見された場合には速やかに適切な措置を講じる。

地震（震度５以上）、火災及び事業所長が指定した事故が発生した場合を緊急時と称し，別途定める緊急時の処置を取るとともに速やかに設備の点検を行い，異常が発見された場合は，塗料の緊急抜き取り等適切な緊急措置を講じる。

事業所内では，車両を適切に誘導する等，車両による事業所設備の損壊を防止する。

- 事故に対する緊急対策

万一事故が発生した場合は，事故の程度に応じて，次の優先順位で適切な措置を迅速に講じる。

- 事故の拡大防止

- 住民への危害防止

- 環境影響の削減

なお，具体的な対応手順を定めた事故対策マニュアルを別途定める。

事故時において適切に対応するため，年1回事故想定訓練を各事業所において実施する。

- 事故に対する恒久対策

万一事故が発生し緊急対策が完了した後は，事故の原因や緊急対策への対応状況を整理・評価し，必要な恒久対策を講じる。

恒久対策は，原則として可及的速やかに実施することとし，実施までに長期間を要するものは管理計画に措置計画等を規定する。

また，取扱上の恒久対策は速やかに講じるとともに，管理計画等に反映することとする。

別図

環境組織図

取締役会

化学物質管理計画の承認

化学物質管理推進室

室長（専務取締役）

staff

（○○事業所）

化学物質管理

推進員（所長）

（○○事業所）

化学物質管理

推進員（所長）

（○○事業所）

化学物質管理

推進員（所長）

（○○事業所）

化学物質管理

推進員（所長）

㈱△△△△△　化学物質の適正管理に関する管理計画（モデル案）

平成○年○月○日決定

PRTR法指定化学物質に係る自主管理マニュアル（平成○年○月○日決定，以下「マニュアル」という。）第一の一（3）の規定に基づき，管理目標を達成する時期及び具体的方策を以下のとおり定める。なお，本実施計画における用語はマニュアルの定義に従う。

- 管理目標

目標1　法の対象製品である木製家具製造に伴い排出する次の指定化学物質の排出量について，平成１７年度排出量を平成１３年度排出量の５割に削減する。

| 排出先 | 指定化学物質名＼排出量 | 平成○年度 (a) | 平成△年度 (b) | 削減率(1‐b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気 | トルエン | kg | kg | % |
|  | キシレン | kg | kg | % |
|  | スチレン | kg | kg | % |
|  | エチルベンゼン | kg | kg | % |
|  | ： |  |  |  |

目標２ 塗料の使用においては、漏出させないように取り扱い作業を徹底する。

目標３ 廃塗料は、排出状況を定期的に点検するとともに、適切に専門業者に処理委託する。

- 実施方策

目標1に対する実施計画

| 実施方策 | 平成１４年度 | 平成１５年度 | 平成１６年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定化学物質を含まない塗料への変更 |  |  |  |
| ： |  |  |  |

目標２に対する実施計画

| 実施方策 | 平成１４年度 | 平成１５年度 | 平成１６年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業員教育の実施 |  |  |  |
| ： |  |  |  |

目標３に対する実施計画

| 実施方策 | 平成１４年度 | 平成１５年度 | 平成１６年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廃塗料の排出状況の定期点検 |  |  |  |
| 廃塗料の適切な処理委託 |  |  |  |
| ： |  |  |  |

- 随時の見直し

本管理計画は，目標達成の進捗状況，対策技術の開発状況等を勘案し，随時適切に見直しを行う。

㈱△△△△△　化学物質の適正管理に関する作業要領（モデル案）

平成○年○月○日決定

PRTR法指定化学物質に係る自主管理マニュアル（平成○年○月○日決定，以下「マニュアル」という。）第一の一（4）イの規定に基づき，化学物質の適正管理に関する管理計画（平成○年○月○日決定，以下「管理計画」という。）を実施するために必要な指定化学物質等の管理に係る具体的な措置を以下のとおり定める。

- 指定化学物質を含まない塗料への変更

| 区分 | 平成１４年度 | 平成１５年度 | 平成１６年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塗料メ－カ－及び代替塗料の調査 |  |  |  |
| 塗料選定と各種テスト実施 |  |  |  |
| 仕上がり品質と変性状況及びライン適性の確認 |  |  |  |
| 採用塗料の決定と変更 |  |  |  |

２．従業員教育の実施

| 実施法策 | 平成１４年度 | 平成１５年度 | 平成１６年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業所長への教育 |  |  |  |
| 事業所内で所長から従業員教育 |  |  |  |

３．廃塗料の排出状況の定期検査

事業所長は、担当を指名して、廃塗料の排出状況を１週間に１回定期的に調査させる。

４．廃塗料の適切な処理委託

事業所長は，廃塗料の処理が必要な旨担当者から報告があった場合は，本社が指示する廃棄物処理業者に速やかに処理を依頼する。

処理依頼に当っては，廃棄物処理業者にマニフェストの提出を指示する。

処理を依頼する廃塗料について，廃棄物処理業者に特に連絡が必要な事項がある場合は，書面で伝達する。

㈱△△△△△　化学物質事故対策マニュアル（モデル案）

平成○年○月○日決定

化学物質に係る事故については，消防法第14条の2の規定に基づく予防規程のほか，PRTR法指定化学物質に係る自主管理マニュアル（平成○年○月○日決定，以下「マニュアル」という。）第五（2）の規定に基づき，事故時の具体的な対応手順を以下のとおり定める。

- 緊急連絡体制の整備

化学物質に係る事故が発生した場合，事業所長は，事故の態様，周辺の状況，影響のおそれの程度等をもとに判断した上で，適切な連絡・通報を行う。

事業所長

○消防署(Tel　　　　)

△△課

○警察署(Tel　　　　)

△△課

○保健所(Tel　　　　)

△△課

本社(Tel　　　　　　)

△△課

○市町村(Tel　　　　)

△△課

○町内会(Tel　　　　)

△△△△宅

周辺住民の避難が必要な場合

○町内

(広報車)

：

：

- 緊急対策の指示

化学物質に係る事故が発生した場合，事業所長は所員に対し，事故の拡大防止，住民への危害防止及び環境影響の削減等の観点から必要かつ適切な指示を行う。

事業所長は，万一事故が発生した場合の対応を円滑に実施するため,幾つかの事故シナリオを想定し，定期的に連絡・指示系統の確認に努める。