## 様式
エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する
構造設備及び予防処置の概要表
1 | 診療施設の名称
所在地
2 | エックス線装置の製作者名，型式，台数
| 台数 | [6 empty] | 台
製作者名
型式
| 製造年月日 |  |  |  | 年 月 日
| 装置の種類 |  |  |  | 固定式（移動不可能），固定式（移動可能），ポータブル
| 高電圧発生装置の定格出力 |  |  | 区分 | 管電圧 |  | 管電流 |  | 撮影時間
|  |  |  | 長時間 |  | Kv |  | mA |  | -
|  |  |  | 短時間 |  | Kv |  | mA |  | 秒
|  |  |  | 蓄電式 |  | Kv |  | μ F |  | -
| 用途 |  |  |  | 撮影， 透視， 治療
| 設置時の状態 |  |  |  | 新品， 中古
| 設置年月日 |  |  |  | 年 月 日
3 | エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
エックス線装置の共通事項
エックス線管の容器及び照射筒
|  |  | 治療用エックス線 |  | 定管電圧 50Ｋｖ以下 | 接触可能表面から5ｃｍ
ミリグレイ/時
[5 empty] | 定管電圧 50Ｋｖを越えるもの | エックス線管焦点から1ｍ
[6 empty] | かつ |  |  | ミリグレイ/時
接触可能表面から5ｃｍ
ミリグレイ/時
|  |  | 口内法撮影用 エックス線 |  | 定管電圧 125Ｋｖ以下 | エックス線管焦点から1ｍ
ミリグレイ/時
|  |  | 上記以外の エックス線装置 |  |  | エックス線管焦点から1ｍ
ミリグレイ/時
|  |  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ式ｴｯｸｽ線高電圧装置 |  |  | 接触可能表面から5ｃｍ
マイクログレイ/時
定格出力７０Ｋｖ以下の 口内法撮影用Ｘ線装置
ｍｍアルミニウム当量
治療用及び上記以外の ｴｯｸｽ線装置
ｍｍアルミニウム当量
透視用エックス線装置
|  | 透視用画像モニターの種類 |  |  |  | 蛍光板， テレビモニター， その他（ ）
|  | 時間積算し，一定時間後 警告音を発するタイマー |  |  |  | 有， 無
|  | ｴｯｸｽ線照射野を絞る装置 |  |  |  | 有， 無
|  | 蛍光板，受像器を通過した ｴｯｸｽ線の空気カーマ率 |  |  |  | 接触可能表面から１０cm
μグレイ／時
|  | 最大受像面3ｃｍを超える部分を通過したｴｯｸｽ線の空気カーマ率 |  |  |  | 接触可能表面から１０cm
μグレイ／時
|  | 利用線すい以外のエックス線を有効に 遮へいするための手段 |  |  |  | 有， 無
撮影用エックス線装置
|  | ｴｯｸｽ線照射野を絞る装置 |  |  |  | 有， 無
|  | 口内法撮影用エックス線装置の照射野 |  |  |  | 直径 ｃｍ以下
|  | 移動型，携帯型，手術時の操作位置 |  |  |  | ｍ
治療用エックス線装置
|  | 利用線すいの放射角が使用目的に達するために必要角度を超えていないか |  |  |  | 越えている |  | 越えていない
|  | ろ過板保持装置 |  |  |  | 有， 無
４ | エックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備の概要
| １週間の延べ撮影回数 | [7 empty] | 回
| １週間の延べ透視時間 | [7 empty] | 時間
| 診療施設の構造等 |  |  |  | 独立家屋（階立て），ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄなどの集合家屋（ 階建て 階），その他
耐火構造（ ）， 木造， 木造モルタル， プレハブ， その他
| エックス線診療室の概要 |  |  |  | 形態 | Ｘ線診療専用の室， 診療室と兼用， 手術室と兼用， その他
[5 empty] | 操作室 | 有， 無
|  |  | 区分 |  | 材 料 |  | 厚さ | 放射線防護に関する処置
天井
床
東側
西側
南側
北側
出入り口の扉
診療室の壁等の外側における最大放射線量
マイクロシーベルト/時
| 標識の有無 |  |  |  |  | 有， 無
| 注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有， 無
５ | 診療施設における放射線の防止に関する予防処置の概要
管理区域
|  | 管理区域における 最大放射線量 |  |  | 実効線量
ミリシーベルト/３ヶ月
|  | 立ち入り制限措置 |  |  | 遮蔽物による区画， 白線による区画， その他（ ）
|  | 標識の有無 |  |  |  | 有， 無
敷地内の居住区域と診療施設の敷地の境界
|  | 人が居住する区域における最大放射線量 |  |  | 実効線量
マイクロシーベルト／3ヶ月
|  | 敷地の境界における 最大放射線量 |  |  | 実効線量
マイクロシーベルト／3ヶ月
その他
|  | 診療施設の見取り図 |  |  | 別紙１
|  | Ｘ線装置を使用する室の遮蔽物等の配置状況 |  |  | 別紙２
６ | その他の放射線障害の防止に関する予防措置の概要
| 防護用具の保有状況 |  |  |  | 防護手袋（ ），防護エプロン（ ）， その他（名称； ，数量； ）
| Ｘ線診療従事者等の放射線測定器の保有状況 |  |  |  |  | 有， 無
測定器名： 数量：
その他の措置（健康診断等）
7 | エックス線に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
| 氏名 |  |  | 年齢
総ろ過量
診療室の遮断物の概要

## (記入例）
エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する
構造設備及び予防処置の概要表
1 | 診療施設の名称 |  |  |  | ○○動物病院
| 所在地 |  |  |  | 広島市中区基町○○―○○
2 | エックス線装置の製作者名，型式，台数
| 台数 | [5 empty] | 1 | 台
| 製作者名 |  |  |  | （株）○○△
| 型式 |  |  |  | □□△－○●▲
| 製造年月日 |  |  |  | 平成○○年○○月○○日
| 装置の種類 |  |  |  | 固定式（移動不可能），固定式（移動可能），ポータブル
| 高電圧発生装置の定格出力 |  |  | 区分 | 管電圧 |  | 管電流 |  | 撮影時間
|  |  |  | 長時間 | ○○ | Kv | △△ | mA |  | -
|  |  |  | 短時間 | ○○ | Kv | △△ | mA | ○ | 秒
|  |  |  | 蓄電式 |  | Kv |  | μ F |  | -
| 用途 |  |  |  | 撮影， 透視， 治療
| 設置時の状態 |  |  |  | 新品， 中古
| 設置年月日 |  |  |  | 平成○○年○○月▲▲日
3 | エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
エックス線装置の共通事項
エックス線管の容器及び照射筒
|  |  | 治療用エックス線 |  | 定管電圧 50Ｋｖ以下 | 接触可能表面から5ｃｍ
ミリグレイ/時
[5 empty] | 定管電圧 50Ｋｖを越えるもの | エックス線管焦点から1ｍ
[6 empty] | かつ |  |  | ミリグレイ/時
接触可能表面から5ｃｍ
ミリグレイ/時
|  |  | 口内法撮影用 エックス線 |  | 定管電圧 125Ｋｖ以下 | エックス線管焦点から1ｍ
ミリグレイ/時
|  |  | 上記以外のエックス線装置 |  |  | エックス線管焦点から1ｍ
[8 empty] | 1 | ミリグレイ/時
|  |  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ式ｴｯｸｽ線高電圧装置 |  |  | 接触可能表面から5ｃｍ
マイクログレイ/時
定格出力７０Ｋｖ以下の 口内法撮影用Ｘ線装置
ｍｍアルミニウム当量
治療用及び上記以外の ｴｯｸｽ線装置
[7 empty] | 2.5 |  | ｍｍアルミニウム当量
透視用エックス線装置
|  | 透視用画像モニターの種類 |  |  |  | 蛍光板， テレビモニター， その他（ ）
|  | 時間積算し，一定時間後 警告音を発するタイマー |  |  |  | 有， 無
|  | ｴｯｸｽ線照射野を絞る装置 |  |  |  | 有， 無
|  | 蛍光板，受像器を通過した ｴｯｸｽ線の空気カーマ率 |  |  |  | 接触可能表面から１０cm
μグレイ／時
|  | 最大受像面3ｃｍを超える部分を通過したｴｯｸｽ線の空気カーマ率 |  |  |  | 接触可能表面から１０cm
μグレイ／時
|  | 利用線すい以外のエックス線を有効に 遮へいするための手段 |  |  |  | 有， 無
撮影用エックス線装置
|  | ｴｯｸｽ線照射野を絞る装置 |  |  |  | 有， 無
|  | 口内法撮影用エックス線装置の照射野 |  |  |  | 直径 ｃｍ以下
|  | 移動型，携帯型，手術時の操作位置 |  |  |  | ｍ
治療用エックス線装置
|  | 利用線すいの放射角が使用目的に達するために必要角度を超えていないか |  |  |  | 越えている |  | 越えていない
|  | ろ過板保持装置 |  |  |  | 有， 無
４ | エックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備の概要
| １週間の延べ撮影回数 | [6 empty] | △ | 回
| １週間の延べ透視時間 | [7 empty] | 時間
| 診療施設の構造等 |  |  |  | 独立家屋（階立て），ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄなどの集合家屋（ 階建て 階），その他
耐火構造（鉄筋コンクリート）， 木造， 木造モルタル， プレハブ， その他
| エックス線診療室の概要 |  |  |  | 形態 | Ｘ線診療専用の室， 診療室と兼用， 手術室と兼用， その他
[5 empty] | 操作室 | 有， 無
|  |  | 区分 |  | 材 料 |  | 厚さ | 放射線防護に関する処置
|  |  | 天井 |  | 鉛入板 |  | ○△mm | ○○mmPb当量以上
|  |  | 床 |  | コンクリート |  | ○△mm | ○○mmPb当量以上
|  |  | 東側 |  | 鉛入板 |  | ○△mm | ○○mmPb当量以上
|  |  | 西側 |  | 鉛入板 |  | ○△mm | ○○mmPb当量以上
|  |  | 南側 |  | 鉛入板 |  | ○△mm | ○○mmPb当量以上
|  |  | 北側 |  | 鉛入扉 |  | ○△mm | ○○mmPb当量以上
出入り口の扉
| 診療室の壁等の外側における最大放射線量 | [5 empty] | 測定限界以下
マイクロシーベルト/時
| 標識の有無 |  |  |  |  | 有， 無
| 注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有， 無
５ | 診療施設における放射線の防止に関する予防処置の概要
管理区域
|  | 管理区域における 最大放射線量 |  |  | 実効線量
[6 empty] | 1.3 | ミリシーベルト/３ヶ月
|  | 立ち入り制限措置 |  |  | 遮蔽物による区画， 白線による区画， その他（ ）
|  | 標識の有無 |  |  |  | 有， 無
敷地内の居住区域と診療施設の敷地の境界
|  | 人が居住する区域における最大放射線量 |  |  | 実効線量
[6 empty] | 250 | マイクロシーベルト／3ヶ月
|  | 敷地の境界における 最大放射線量 |  |  | 実効線量
[6 empty] | 250 | マイクロシーベルト／3ヶ月
その他
|  | 診療施設の見取り図 |  |  | 別紙１
|  | Ｘ線装置を使用する室の遮蔽物等の配置状況 |  |  | 別紙２
６ | その他の放射線障害の防止に関する予防措置の概要
| 防護用具の保有状況 |  |  |  | 防護手袋（ ○ ），防護エプロン（ ○ ）， その他（名称； ，数量； ）
| Ｘ線診療従事者等の放射線測定器の保有状況 |  |  |  |  | 有， 無
測定器名： フィルムバッチ 数量：1
その他の措置（健康診断等）
7 | エックス線に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
| 氏名 |  |  | 年齢
| □△ ○太郎 |  |  | △△ | 3年
総ろ過量
診療室の遮断物の概要