## （合併・単独） 浄化槽保守点検記録票(50人槽以下全型式共通)
（合併・単独） 浄化槽保守点検記録票
(50人槽以下全型式共通様式)
| 保守点検実施日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 作業時刻 |  |  |  | 時 分 ～ 時 分 | [9 empty] | 天候 |  |  |  | 気温
℃
| 保守点検業者名 | [12 empty] | 電話番号 | [6 empty] | 担当者 | [5 empty] | 契約点検回数 |  |  |  | 回/年
| 設置浄化槽情報 |  |  | メーカー名 | [6 empty] | 型式 | [8 empty] | 人槽 | 人槽 |  |  | 実使用人員 |  | 人 |  |  | 水道種別 |  | 水道・井戸水等
|  |  |  | 処理方式 |  |  | 構造基準型 ・ コンパクト型 ・ 高度処理型 ・（ ) | [13 empty] | 容量 |  | m3 |  | 消毒薬名称
| 設置場所 | [23 empty] | 地図番号
使用者名又は施設名称 | [24 empty] | 建築物用途
| 管理番号 |  |  | 事業者管理番号 | [7 empty] | 市町管理番号 | [12 empty] | 法定検査実施日
浄化槽管理者(設置者)
| 清掃業者名 | [16 empty] | 電話番号 | [6 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | A ・ B ・ C ・ 不明
点検項目及び作業内容
１ マンホール・スラブ・躯体 | [14 empty] | 前回 | 今回 | ８ ブロワ・空気配管・制御装置 | [15 empty] | 前回 | 今回
①ﾏﾝﾎｰﾙの状況 |  |  |  |  | 破損･雨水等の流入･( ) | [11 empty] | ①ﾌﾞﾛﾜの作動状況
②ｽﾗﾌﾞの状況 |  |  |  |  | 亀裂･破損･( ) | [11 empty] | ②空気配管等の状況 | [6 empty] | 閉塞･破損･( )
③躯体の状況 |  |  |  |  | 変形･破損･浮上･沈下･水平 | [11 empty] | ③制御・安全機器の作動状況
④漏水の状況 | [16 empty] | ９ 生物反応槽 | [15 empty] | 前回 | 今回
２ 管 渠 | [14 empty] | 前回 | 今回 | ①担体・接触材等の状況 | [6 empty] | 破損･摩耗等･( )
①流入の状況 |  |  |  |  | 雨水･地下水･土砂の混入・( ) | [11 empty] | ②担体・接触材等の充填状況
②流入管渠の状況 |  |  |  |  | 破損･勾配不良･（ ） | [11 empty] | ③担体流出防止ﾈｯﾄの状況 | [6 empty] | 破損･摩耗等･( )
③放流管渠の状況 |  |  |  |  | 破損･逆流･（ ） | [11 empty] | ④生物膜・剥離汚泥の状況
３ 各単位装置 | [14 empty] | 前回 | 今回 | ⑤逆洗装置の作動状況 | [6 empty] | 自動逆洗設定（ 回／日 分／回）
①衛生害虫の発生状況 | [16 empty] | ⑥ｴｱﾘﾌﾄﾎﾟﾝﾌﾟの作動状況
②臭気の発生状況 | [16 empty] | ⑦発泡の状況
③騒音及び振動の発生状況 | [16 empty] | ⑧活性汚泥の状況
④槽内水位の状況 |  |  |  |  | 上昇 ・ 低下( )
⑤槽内水流の状況 |  |  |  |  | 短絡水流の形成･( ) | [11 empty] | １０ 沈殿槽・処理水槽 | [15 empty] | 前回 | 今回
⑥隔壁･内部設備の状況 |  |  |  |  | 変形・亀裂･破損･( ) | [11 empty] | ①越流せき等の状況
４ 循環装置 | [14 empty] | 前回 | 今回 | ②ｽｶﾑの発生状況 | [6 empty] | cm
①循環装置の作動状況 | [16 empty] | ③汚泥の蓄積状況 | [6 empty] | cm
②前回設定量 ℓ/分 |  |  |  |  | 調整前 |  |  |  | ℓ/分 |  | バルブ開度 |  |  |  | - | - | ④返送・移送作業の実施状況 | [6 empty] | 無 ・ 分 ・ 常時 ・ ℓ/分
[5 empty] | 調整後 |  |  |  | ℓ/分 |  | バルブ開度 |  |  |  | - | - | １１ 消毒槽 | [15 empty] | 前回 | 今回
５ 流量調整装置 | [14 empty] | 前回 | 今回 | ①ｽｶﾑ･汚泥の状況 | [6 empty] | 無・有（ ）
①流量調整装置の作動状況 | [16 empty] | ②消毒設備の状況 | [6 empty] | 補充量( )
②前回設定量 ℓ/分 |  |  |  |  | 調整前 |  |  |  | ℓ/分 |  | バルブ開度 |  |  |  | - | - | １２ 原水・放流ポンプ槽 | [15 empty] | 前回 | 今回
[5 empty] | 調整後 |  |  |  | ℓ/分 |  | バルブ開度 |  |  |  | - | - | ①自動制御機器の作動状況
６ 一次処理 | [14 empty] | 前回 | 今回 | ②原水ﾎﾟﾝﾌﾟの作動状況
①流入水の状況 |  |  |  |  | 異物･油脂類の混入･( ) | [11 empty] | ③放流ﾎﾟﾝﾌﾟの作動状況
②移流口等の状況 | [16 empty] | ④配管･逆止弁等の状況
③第１室の状況 |  |  |  |  | 閉塞･逆洗の実施･( ) | [11 empty] | ⑤ｽｶﾑ･汚泥等の蓄積状況 | [6 empty] | 無･少･中･多
④第２室の状況 |  |  |  |  | 閉塞･逆洗の実施･( ) | [11 empty] | １３ [ ] | [15 empty] | 前回 | 今回
⑤ばっ気撹拌の状況
７ 二次処理 | [14 empty] | 前回 | 今回 | ブロワ・空気配管・制御装置 | [15 empty] | 前回 | 今回
①移流部の状況
②ばっ気撹拌の状況
③微小後生動物の発生状況
水質測定結果 | [21 empty] | 清掃からの申し送り事項
測定項目 | [5 empty] | 今回点検結果 |  |  |  | 保守点検 |  |  | 保守点検 | [5 empty] | 前回清掃
[10 empty] | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
槽内水温 | [5 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ | [5 empty] | ℃
一次処理第１室 |  |  | スカム厚 |  |  | ｃｍ |  |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ | [5 empty] | ｃｍ
|  |  | 堆積汚泥厚 |  |  | ｃｍ |  |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ | [5 empty] | ｃｍ |  |  | 清掃への申し送り事項
一次処理第２室 |  |  | スカム厚 |  |  | ｃｍ |  |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ | [5 empty] | ｃｍ
|  |  | 堆積汚泥厚 |  |  | ｃｍ |  |  |  | ｃｍ |  |  | ｃｍ | [5 empty] | ｃｍ
一次処理水透視度 | [5 empty] | 度 |  |  |  | 度 |  |  | 度 | [5 empty] | 度
好気性生物反応槽 |  |  |  | DO |  | mg/ℓ |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ | [5 empty] | ―
|  |  |  | SV３０ |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  | ％ | [5 empty] | ―
処理水質 |  | 透視度 |  |  |  | 度 |  |  |  | 度 |  |  | 度 | [5 empty] | 度 |  |  | 【報告事項】
pH
|  | ＮＯ2-Ｎ |  |  |  | ＋ ・ － |  |  |  | ＋ ・ － |  |  | ＋ ・ － | [5 empty] | ―
|  | CL- |  |  |  | mg/ℓ |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ | [5 empty] | ―
|  | 残留塩素濃度 |  |  |  | mg/ℓ |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ | [5 empty] | ―
高度処理 処理水質 |  | ＮＯｘ-Ｎ |  |  |  | mg/ℓ |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ | [5 empty] | ―
|  | NH４-N |  |  |  | mg/ℓ |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ | [5 empty] | ―
|  | PO４-P |  |  |  | mg/ℓ |  |  |  | mg/ℓ |  |  | mg/ℓ | [5 empty] | ―
水道メーター |  |  | 読み値 |  |  | ㎥ |  |  |  | ㎥ |  |  | ㎥ | [5 empty] | ―
|  |  | 日平均水量 |  |  | ㎥/日 |  |  |  | ㎥/日 |  |  | ㎥/日 | [5 empty] | ―
A:正常です、調整（掃除）しました B:要観察、様子をみます C:修理等の改善が必要です D:修理又は、部品交換を行い改善しました
（注）この記録票は3年間保存してください。
※本記録票様式は広島県が作成し、公益財団法人日本環境整備教育センターの監修を受けています。