別紙

学校名【　海田高等学校　】

１　点検対象設備

【タンク】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 容量（㎥） |
| --- | --- | --- |
| No.1 受水槽 | ポンプ室横 | 20.0 |
| No.2 受水槽 | ポンプ室横 | 20.0 |
| No.1 高置水槽 | ２号館 | 8.5 |

【ポンプ】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| No.1 揚水ポンプ | ポンプ室 | １ |
| No.2 揚水ポンプ | ポンプ室 | １ |

２　実施時間帯

・　平日（開庁日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く））

８時　30分～　16時　30分

・　休日（閉庁日：土・日曜日及び祝祭日、年末年始（ 　月 　日～　月　日））

時　分～　時　分

３　清掃業務実施希望日

令和７年10月７日（火）～10月９日（木）のうちのいずれか１日

４　ポンプ点検

回数　　１　回

点検実施希望時期　：　令和７年10月７日（火）～10月９日（木）のうちの

いずれか１日（貯水槽清掃時）

５　その他

簡易専用水道検査　　１　件

水質検査　　　　　　１　件

別紙

学校名【　熊野高等学校　】

１　点検対象設備

【タンク】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 容量（㎥） |
| --- | --- | --- |
| 受水槽 | ポンプ室 | 16 |
| 高置水槽 | C棟屋上 | ９ |
| 受水槽 | セミナーハウス | ３ |

【ポンプ】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 揚水ポンプ | エバラ製作所 ポンプ室 | ２ |
| 揚水ポンプ | 川本製作所 セミナーハウス | ２ |

２　実施時間帯

・　平日（開庁日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く））

９時00分～16時00分

・　休日（閉庁日：土・日曜日及び祝祭日、年末年始（ 　月 　日～　月　日））

９時00分～16時00分

３　清掃業務実施希望日

７月～８月中旬

４　ポンプ点検

回数　　２　回

点検実施希望時期

１回目　貯水槽清掃時

２回目　２月中

５　その他

簡易専用水道検査　　１　件

水質検査　　　　　　２　件

別紙

学校名【　安芸府中高等学校　】

１　点検対象設備

【タンク】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 容量（㎥） |
| --- | --- | --- |
| NO.１高置水槽 | FRP：強化樹脂、一体型、塔上 | 12 |
| NO.１受水槽 | 鋼板製、一体型、屋外地上 | 34.8 |

【ポンプ】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| NO.１揚水ポンプ | 65Φ×400L/min×35m×5.5kw 3Φ-200V 赤水対策使用揚水ポンプ４P 自動交互運転 | １ |
| NO.２揚水ポンプ | 65Φ×400L/min×35m×5.5kw 3Φ-200V 赤水対策使用揚水ポンプ４P 自動交互運転 | １ |

２　実施時間帯

・　平日（開庁日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く））

８時　20分～　16時　50分

・　休日（閉庁日：土・日曜日及び祝祭日、年末年始（ 　月 　日～　月　日））

時　　分～　　時　　分

３　清掃業務実施希望日

７月下旬～８月中旬

４　ポンプ点検

回数　　２　回

点検実施希望時期

１回目　貯水槽清掃時

２回目　２月中

５　その他

簡易専用水道検査　　１　件

水質検査　　　　　　１　件

別紙

学校名【　祇園北高等学校　】

１　点検対象設備

【タンク】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 容量（㎥） |
| --- | --- | --- |
| 第１受水槽 | 屋外・地上 別紙配置図のとおり | 34 |
| 第２受水槽 | 屋外・地上 別紙配置図のとおり | 37 |
| 高置水槽 | 屋外・屋上 別紙配置図のとおり | 21 |

【ポンプ】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| No.１揚水ポンプ | エバラ 80MS3611 | ２ |
| No.2揚水ポンプ | エバラ 65MS3M 65MS365.5 | ２ |

２　実施時間帯

・　平日（開庁日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く））

９　時　00　分～　16　時　00　分

・　休日（閉庁日：土・日曜日及び祝祭日、年末年始（ 　月 　日～　月　日））

９　時　00　分～　16　時　00　分

３　清掃業務実施希望日

10月上旬～10月中旬

４　ポンプ点検

回数　　２　回

点検実施希望時期

１回目　貯水槽の清掃時

２回目　２月中

５　その他

簡易専用水道検査　　１　件

水質検査　　　　　　１　件

別紙

学校名【　安芸南高等学校　】

１　点検対象設備

【タンク】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 容量（㎥） |
| --- | --- | --- |
| 受水槽 | 三菱樹脂 ＦＲＰ ２槽式一体型、 屋外地上（武道場裏） | 52 |
| 高架水槽 | 三菱樹脂 ＦＲＰ 一体型、 屋外高架式（Ａ棟屋上） | 13 |

【ポンプ】

| 種類 | メーカー、 設置場所等 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| №１揚水ポンプ | エバラ80ＭＳ、ポンプ室 | １ |
| №２揚水ポンプ | エバラ80ＭＳ、ポンプ室 | １ |

２　実施時間帯

・　平日（開庁日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く））

９時　00分～　16時　00分

・　休日（閉庁日：土・日曜日及び祝祭日、年末年始（ １２月 ２９日～１月３日））

９時　00分～　16時　00分

３　清掃業務実施希望日

10月上旬または11月下旬（10/7、9及び11/25～27試験等のため午後断水作業可能）

４　ポンプ点検

回数　　２回

点検実施希望時期

１回目：貯水槽清掃時

２回目：１月中

５　その他

簡易専用水道検査　　１　件

水質検査　　　　　　１　件

別紙

学校名【　広島中央特別支援学校　】

１　点検対象設備

【タンク】

| 種類 | メーカー、設置場所等 | 容量（㎥） |
| --- | --- | --- |
| 高架水槽 | 南校舎屋上塔内 | 10 |
| 受水槽 | 寄宿舎前庭 | 30 |

【ポンプ】

| 種類 | メーカー、設置場所等 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| №1 揚水ポンプ | 地下設備機械内 | １ |
| №2 揚水ポンプ | 地下設備機械内 | １ |

２　実施時間帯

・　平日（開庁日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く））

８　時　30　分～　17　時　00　分

・　休日（閉庁日：土・日曜日及び祝祭日、年末年始（ 　月 　日～　月　日））

時　分～　時　分

３　清掃業務実施希望日

８月上旬・中旬

４　ポンプ点検

回数　　２　回

１回目　貯水槽の清掃時

２回目　２月上旬

５　その他

簡易専用水道検査　　１　件

水質検査　　　　　　１　件