各業務の実施時期及び回数

別紙１

| 業 務 名 |  | 業 務 内 容 | 実施時期 及び回数等 | 契約期間内の 実施回数 | 対象建物・設備 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ア | 書類作成業務 | (1)特定建築物維持管理状況報告 | 年2回 | 6回 | 北校舎（図１） |  |
|  |  | (2)簡易専用水道検査書類 | 年1回 6～9月に実施 | 3回 | 給水設備 （別紙２及び図２） | エ 水質検査業務の(1)関係 |
|  |  | (3)その他 | ― | ― | ― | 必要に応じて実施 |
| イ | 建築物衛生管理 技術者業務 | 実地調査 | 毎月1回 | 36回 | 北校舎（図１） |  |
| ウ | 給水設備保守点検業務 | (1)受水槽の清掃・点検 | 年1回 6～9月に実施 | 3回 | 給水設備 （別紙２及び図２） |  |
|  |  | (2)ポンプの点検 | 年2回 | 6回 |  |  |
| エ | 水質検査業務 | (1)簡易専用水道検査 | 年1回 6～9月に実施 | 3回 | 北校舎（図１） 南校舎（図１） 給水設備 （別紙２及び図２） | アの(2)により報告 |
|  |  | (2)水質検査１ | 年1回 6～9月に実施 | 3回 |  |  |
|  |  | (3)水質検査２ | 年1回 | 3回 |  | 水質検査１の実施後６ヶ月経過後。 |
| オ | ねずみ・昆虫等防除 業務 | - (1)校舎の生息調査・防除 | 年2回 | 6回 | 北校舎（図１） 南校舎（図１） | 次の箇所は必ず生息調査に含めること。 ゴミ置場（北１階） 調理実習室（北１階） 職員室・湯沸室（北２階） 配膳室・保健室・事務室・湯沸室・校長室（南１階） |
|  |  | - (2)寄宿舎食堂等の生息調査・防 - 除 | 調査 年2回 防除 年12回 | 調査 6回 防除 36回 | 寄宿舎食堂等 （図１） | 防除は毎月実施。 生息調査は年２回とし、校舎と合わせて実施すること。 詳細別紙４のとおり。 |

給水設備保守点検業務関係

別紙２

◆　業務対象設備

| 種類 | 設置場所 | 容量(㎥) | 対象作業 | 実施回数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受水槽 | 南側設備スペース内 | 75 | 清掃・点検 | 年１回 (6～9月) | ２槽式 |
| ポンプ | 南側設備スペース内 | - | 点検 | 年２回 |  |

※　対象設備の詳細は、図２のとおり。

業務関係図書（第２－２－(1)関係）

別紙５

| 対象業務 | 作成書類 | 記載事項・添付書類 | 提出期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務全体 | 業務計画書 | 別紙１のア～オ各業務について次の事項を記載する。 ○実施体制 ○各業務の実施予定時期 ○業務担当者が有する資格 ○その他必要な事項 | 業務の実施前まで |
|  | 緊急対応連絡表 | ○緊急時における連絡先 | 業務の実施前まで |
| 給水設備保守点検業務 | 作業計画書 | ○作業日時 ○業務責任者名、業務担当者名、清掃作業員一覧 ○作業内容、作業手順 ○清掃資機材一覧（薬剤、洗剤類を含む。） ○安全管理、緊急対応連絡先 ※清掃作業員に係る病原性腸内細菌・寄生虫卵検査結果報告書 の写しを添付すること | 原則として 作業日時の14日前まで |
| ねずみ・昆虫等防除業務 | 作業計画書 | ○実施日時 ○作業内容、駆除方法 ○使用する薬品の名称 ○使用資機材一覧（薬剤類を含む。） | 原則として生息調査後、 作業日時の14日前まで |

※仕様書第２－３－(1)(2)及び４－(1)についても書面で発注者に通知すること。

業務の報告（第２－４－(4)関係）

別紙６

| 対象業務 | 作成書類 | 提出期限 |
| --- | --- | --- |
| 業務全体 | 特定建築物衛生管理業務完了報告書（別紙様式１） | 毎月 翌月の10日まで |
|  | 簡易専用水道検査（書類検査）に係る書類の写し | 翌月の10日まで |
| ア 書類作成業務 | 特定建築物維持管理状況報告書の写し | 翌月の10日まで |
|  | 簡易専用水道検査に係る書類の写し | 翌月の10日まで |
| イ 建築物環境衛生管理技術者業務 | 実地調査報告書 | 翌月の10日まで |
| ウ 給水設備保守点検業務 | 受水槽清掃作業報告書 ※清掃前後の写真を添付すること | 翌月の10日まで |
|  | 点検報告書 | 翌月の10日まで |
| エ 水質検査業務 | 水質検査結果報告書 | 翌月の10日まで |
| オ ねずみ・昆虫等防除業務 | 生息調査報告書 | 翌月の10日まで |
|  | 作業報告書 | 翌月の10日まで |

※緊急性のあるものは適宜報告すること。