別紙３

| 水質検査１ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表番 | 項 目 | 採水期日等 |
| １ ２ ９ １１ ３８ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５１ | 一般細菌 大腸菌 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） ｐＨ値 味 臭気 色度 濁度 | ６月１日から９月30日までの協議し定める期日 |
| ６ ３２ ３４ ３５ | 鉛及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物 銅及びその化合物 |  |
| ４０ | 蒸発残留物 |  |
| １０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ | シアン化物イオンおよび塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド |  |

| 水質検査２ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表番 | 項 目 | 採水期日等 |
| １ ２ ９ １１ ３８ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５１ | 一般細菌 大腸菌 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） ｐＨ値 味 臭気 色度 濁度 | 水質検査１の実施期日より ６ヶ月経過の期日 |
| ６ ３２ ３４ ３５ | 鉛及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物 銅及びその化合物 |  |
| ４０ | 蒸発残留物 |  |