## 機種提案仕様書
機 種 提 案 書
広島県立総合技術研究所長 様
所 在 地
商号又は名称
代表者職指名
令和７年６月９日付けで公告のあった「斜めＸ線ＣＴ検査装置」の一般競争入札について、次の機種によって応札します。
品 名 |  | メーカー | 規格、型式等
※カタログ等仕様が確認できる資料を添付してください。
※ １ 入札等に参加する機種の仕様を項目ごとに記入してください。
※ ２ 確認欄には、記入しないでください。
仕 様 項 目 |  | 要 求 仕 様 | 提 案 仕 様 | 確認
(1) | 機能
1 | 機能 | 斜めCT機能及び直交CT機能を持つマイクロフォーカスX線CT透視装置であり、（2）の主要仕様を満足し、（3）の安全機構等及び（4）の制御演算機能を持つこと。
(2) | 主要仕様
1 | Ｘ線発生装置 | 自動ウォームアップ機能を持つ開放管構造で、容易にフィラメント交換できること。
2 | 空間分解能 | ３μm以上。透視像において３μmの分解能を示すJIMAチャート又は同等のスケールを撮影した画像を提出すること。
3 | 最高管電圧 最大ターゲット出力 | 最高管電圧は160kV以上であること。最大ターゲット出力は10W以上であること。
4 | X線検出器 | フラットパネル検出器であること。
5 | 画素数・画素サイズ | 1,200×1,200pixel以上・200μm/pixel以下であること。
6 | 漏洩X線量 | 最高加速電圧・最大ターゲット出力時１μSv/h以下であること。
7 | ステージサイズ 透視像撮影可能範囲 透視時最大重量 | ステージサイズは、300×300mm以上であること。透視像撮影可能範囲は、300×300mm以上であること。透視時最大重量は、２Kg以上であること。
8 | 斜め角度 斜めCT断層像画素数 | 斜め角度は、0°～60°又はより広範囲であること。 斜めCT断層像画素数は、512×512pixel以上であること。
9 | 直交CT最大重量 直交CT画素数 | 直交CT最大重量は、0.02Kg以上であること。 直交CT画素数は、512×512pixel以上であること。
(3) | 安全機構等
1 | 表示灯 | 法令に対応したX線発生に連動する表示灯が点灯し、表示灯が点灯しない場合はX線が発生しないインターロック機構を持つこと。
2 | インターロック機構 | 扉が開いた状態ではX線が発生しないインターロック機構を持つこと。
3 | 安全停止機能 | ターボ分子ポンプ、ダイヤフラムポンプ、スクロールポンプ及び油回転ポンプ等の真空系統に、回転異常又は異常電流等が検知された場合は、速やかかつ安全に停止する機能を持つこと。
4 | 正常な動作の保証 | 単相交流100V/200V又は三相交流200V、周波数60Hzですべての機能が正常に動作すること。必要電圧が異なる場合は受注者において昇圧・降圧トランスを用意すること。圧縮空気、冷却水等のユーティリティが必要な場合は、受注者において必要な容量の空気圧縮機、冷却水循環装置を用意すること。
5 | 部品供給 | 納入後７年間、稼働に必要な部品を供給すること。
(4) | 制御演算機能
1 | PCによる撮影制御 | X線発生・停止・調整及び透視像・斜めCT・直交CTの撮影をすべてPCから制御できること。
2 | 治工具 | 装置の調整及び発注者において可能な交換・補修作業に必要な治工具を付属すること。
3 | 透視像連続撮影 | 領域を指定して透視像連続撮影する機能を持つこと。
4 | グラフィックインターフェイス | 容易に操作可能なグラフィックインターフェイスを持つこと。
5 | 制御用パソコン | 斜めCT及び直交CTの断層像再構成及びMPR表示に十分な、CPU・メイメモリー・グラフィックボード・SSD及び再構成ソフトウェアをインストールされたPCを持つこと。また、PCにはUSB出力及びHDMI又はDポート出力を持つこと。
6 | 断層像のファイル出力 | 断層像を一括してTiff（非圧縮）、Bitmap（非圧縮）及びJpeg形式の連番ファイルとして出力できること。
7 | ソフトウェアライセンス | 本体及びそれに付属する装置のソフトウェアライセンスは、インターネットに接続しない環境下で永続使用可能かつ検収日においてアクティベイトされていること。
8 | ソフトウェアの保証 | PCにインストールされた又はパッケージが同梱されたソフトウェアに不正制御、システムの破壊、情報流出等の原因となりうるマルウェア、アドウェア、ウィルス等を含まないこと。納入後10年以内にPCにインストールされた又はパッケージが同梱されたソフトウェアによって不正制御、システムの破壊、情報流出等の損害が生じた場合、相当被害の程度を弁済すること。また、被害が生じる可能性が予見された場合は、すみやかにその情報を提供すること。
(5) | その他
1 | 搬入据付 | 指定の設置場所までの搬入経路を受注者において確認の上、搬入、据付調整を行うこと。搬入及び据付調整に伴って建物、物品等を破損させた場合及び第三者に損害を与えた場合は、その費用は受注者者が負担すること。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 | 検収 | 納入検査時に本仕様書で定めたすべての機能の動作及び分解能等が達成されたことを示し、その結果を文書で報告すること。
3 | 動作保証 | 納入後１年間、使用者の故意又は天災により破損した場合を除き、故障及び分解能等が仕様に満たなくなった場合は、すみやかに無償で修理すること。
修理のため使用不能となった期間が合計30日を超えた場合は、使用不能となった期間を前文の期間に加えること。
4 | 法令順守 | 製造国、輸送経路、日本国における法令及び国際的な取り決めを順守し、製造、輸送、搬入及び据付調整を行い、納品検査時点において装置の動作時も停止時も日本国の法令及び広島県、東広島市の条例に違反せず、他者の知的財産権を侵害しないこと。
納品時において、10年以内に使用が禁止されることが既知の部材又は消耗品等を使用しないこと。
装置の設置及び動作に伴い、届出、許認可の申請が必要な場合は、すみやかにその情報を提供すること。
5 | 安全対策 | 製造、輸送、搬入、据付及びその後の動作時、停止時を通じて、安全に十分に配慮すること。
6 | 環境対策 | 製造、輸送、搬入、据付調整、運転及び廃棄に至る装置のライフサイクルを通じて、環境負荷の低減に努めること。
7 | 説明会の開催及び説明書 | 計２日間（12時間）以上の取扱説明を無償で行うこと。１日は職員向け、１日は一般利用者向けとする。
納入後１年間、電話及びメール等による操作解析方法等の技術的な問い合わせに対して、日本語で無償かつ遅滞なく回答すること。
日本語の完全な取扱説明書各２部以上及びそれを電磁気的に保存したデータを付属のこと。ただし、その一部を操作ソフトウェアのオンラインヘルプによって代えることができる。
8 | 領収書 | 支払い日から1週間以内に発注者に到着するよう、受注者の代表者印が押印された「広島県」宛の紙に記載された領収書を発行し、送付すること。
9 | 疑義が生じた場合 | 本仕様に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
10 | 納入場所 | 広島県立総合技術研究所西部工業技術センター生産技術アカデミー 実験棟３階非破壊検査室
11 | 納期 | 令和８年１月30日（金）