## 仕様
（物品提案書 添付資料）仕様チェック表
【仕様】
| 番号 | 区分 | 基準品仕様 | 提案仕様 | 適否
| ① | 設置場所 | 屋外
| ② | 酸素ガス純度 | 90%
| ③ | 酸素ガス発生量 | ５Nm3/h以上
| ④ | 酸素ガス吐出量 | 0.3MPa
| ⑤ | 圧縮機 | 内蔵型
| ⑥ | 電源 | 三相交流200V
| ⑦ | 機能 | 内部コンプレッサードレン水の油分分離機能を装置内部に有すること。
| ⑧ |  | 酸素ガス及び圧縮空気を同時に吐出可能な機能を有すること。
| ※ | 提案仕様欄には、機能の有無及び適合内容などを記入し、
仕様書で求めている機能を満たしていることが分かるよう詳細に記入すること。
| ※ | カタログなどの仕様を確認できるものを添付するとともに、仕様を確認できる箇所が
分かるよう本書面の左横に記載の「番号」をカタログなどの仕様を確認できるものに
記入すること。